## 采购清单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 是否为包段核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房环境提升 |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘涂料 | ㎡ | 291 | 否 |  |
| 2 | 铝方通吊顶 | ㎡ | 291 | 否 |  |
| 3 | 吊顶龙骨 | ㎡ | 291 | 否 |  |
| 4 | 吊筋 | ㎡ | 291 | 否 |  |
| 5 | 防静电地板 | ㎡ | 291 | 否 |  |
| 6 | 橡塑保温面 | ㎡ | 291 | 否 |  |
| 7 | 地面防尘处理 | ㎡ | 291 | 否 |  |
| 8 | 踢脚线（不锈钢） | 米 | 133 | 否 |  |
| 9 | 入口踏步 | 个 | 5 | 否 |  |
| 10 | 入口斜坡 | 个 | 2 | 否 |  |
| 11 | 设备承重架 | 项 | 1 | 否 |  |
| 12 | 墙面彩钢板 | ㎡ | 303.2 | 否 |  |
| 13 | 彩钢板基础 | ㎡ | 303.2 | 否 |  |
| 14 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 100.8 | 否 |  |
| 15 | 玻璃隔断 | ㎡ | 18.6 | 否 |  |
| 16 | 玻璃隔断基层 | 项 | 1 | 否 |  |
| 17 | 钢质甲级防火门 | 套 | 5 | 否 |  |
| 18 | 钢质甲级防火门 | 套 | 2 | 否 |  |
| 19 | 玻璃双开门 | 樘 | 1 | 否 |  |
| 20 | 窗户封堵 | 项 | 1 | 否 |  |
| 21 | 空调拦水坝 | 个 | 8 | 否 |  |
| 二、机房照明系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 照明线 | 卷 | 15 | 否 |  |
| 2 | 插座线 | 卷 | 12 | 否 |  |
| 3 | 照明配电箱 | 台 | 3 | 否 |  |
| 4 | 照明造型灯 | 项 | 1 | 否 |  |
| 5 | 安全出口指示灯 | 套 | 6 | 否 |  |
| 6 | 消防应急照明 | 套 | 18 | 否 |  |
| 7 | 照明开关 | 个 | 6 | 否 |  |
| 8 | 开关插座底盒 | 个 | 200 | 否 |  |
| 9 | 墙面插座 | 个 | 36 | 否 |  |
| 10 | 穿线管 | 米 | 500 | 否 |  |
| 11 | 强电桥架 | 米 | 60 | 否 |  |
| 12 | 主桥架 | 米 | 60 | 否 |  |
| 三、机房接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备外壳接地线 | 米 | 300 | 否 |  |
| 2 | 接地下引线 | 米 | 60 | 否 |  |
| 3 | 接地铜排 | 米 | 150 | 否 |  |
| 4 | 静电泄漏网 | ㎡ | 291 | 否 |  |
| 5 | 接地系统 | 项 | 3 | 否 |  |
| 6 | 等电位连接箱 | 项 | 3 | 否 |  |
| 四、新风系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 新风换气机1 | 台 | 2 | 否 |  |
| 2 | 新风换气机2 | 台 | 1 | 否 |  |
| 3 | 70度电动防火阀 | 套 | 6 | 否 |  |
| 4 | 新风管道制作 | 项 | 3 | 否 |  |
| 5 | 外墙防雨罩 | 个 | 6 | 否 |  |
| 6 | 室内散流器 | 个 | 22 | 否 |  |
| 五、机房消防系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备机房灭火装置1 | 套 | 4 | 否 |  |
| 2 | 设备机房灭火装置2 | 套 | 2 | 否 |  |
| 3 | 七氟丙烷药剂 | KG | 660 | 否 |  |
| 4 | 感烟探测器 | 只 | 15 | 否 |  |
| 5 | 感温探测器 | 只 | 15 | 否 |  |
| 6 | 声光报警器 | 只 | 8 | 否 |  |
| 7 | 紧急启动/停止按钮 | 只 | 6 | 否 |  |
| 8 | 喷洒指示灯 | 只 | 6 | 否 |  |
| 9 | 气体灭火控制器 | 台 | 3 | 否 |  |
| 10 | 手持灭火器 | 个 | 12 | 否 |  |
| 11 | 灭火器箱 | 个 | 6 | 否 |  |
| 12 | 防毒面具 | 个 | 6 | 否 |  |
| 13 | 泄压阀 | 个 | 3 | 否 |  |
| 六、环境监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温湿度传感器 | 台 | 16 | 否 |  |
| 2 | 区域式漏水控制器 | 套 | 4 | 否 |  |
| 3 | 不定位漏水感应线 | 条 | 4 | 否 |  |
| 4 | 光电烟感探测器 | 台 | 8 | 否 |  |
| 5 | 人脸刷卡门禁一体机 | 个 | 7 | 否 |  |
| 6 | 开门按钮 | 个 | 7 | 否 |  |
| 7 | 双门磁力锁 | 个 | 7 | 否 |  |
| 8 | 电源模块箱 | 个 | 3 | 否 |  |
| 9 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 10 | 摄像机 | 个 | 16 | 否 |  |
| 11 | 硬盘 | 块 | 8 | 否 |  |
| 12 | 3D多功能一体化监控主机 | 台 | 1 | 否 |  |
| 13 | 3D智能化机房运维管理平台 | 套 | 1 | 否 |  |
| 14 | 串口告警网关 | 台 | 1 | 否 |  |
| 15 | 资产管理 | 项 | 1 | 否 |  |
| 16 | 容量管理 | 项 | 1 | 否 |  |
| 17 | 线路管理 | 项 | 1 | 否 |  |
| 18 | 动环巡检 | 项 | 1 | 否 |  |
| 七、配电柜及不间断系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | ATS输入柜 | 台 | 1 | 否 |  |
| 2 | 市电输入柜 | 台 | 1 | 否 |  |
| 3 | 不间断电源输出柜 | 台 | 1 | 否 |  |
| 4 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 否 |  |
| 5 | 不间断电源 | 台 | 2 | 否 |  |
| 6 | 蓄电池 | 只 | 240 | 否 |  |
| 7 | 电池架 | 套 | 6 | 否 |  |
| 8 | 直流开关柜 | 台 | 2 | 否 |  |
| 9 | 列头柜引入电缆1 | 米 | 60 | 否 |  |
| 10 | 列头柜引入电缆2 | 米 | 70 | 否 |  |
| 11 | 列头柜引入电缆3 | 米 | 80 | 否 |  |
| 12 | 不间断电源输入输出线缆 | 米 | 30 | 否 |  |
| 13 | 精密空调电缆 | 米 | 400 | 否 |  |
| 14 | 机柜输入电线 | 米 | 1000 | 否 |  |
|  |  | 米 | 300 | 否 |  |
| 15 | 电池连接组件 | 套 | 6 | 否 |  |
| 八、精密空调制冷系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列间精密空调机组 | 台 | 8 | 是 |  |
| 2 | 铜管及辅材 | 台 | 13 | 否 |  |
| 3 | 制冷剂 | 项 | 1 | 否 |  |
| 4 | 上下水组件 | 套 | 2 | 否 |  |
| 5 | 软水机组 | 套 | 1 | 否 |  |
| 九、机柜及冷通道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 列头柜1 | 台 | 1 | 否 |  |
| 2 | 列头柜2 | 台 | 1 | 否 |  |
| 3 | 列头柜3 | 台 | 1 | 否 |  |
| 4 | 服务器机柜 | 台 | 61 | 否 |  |
| 5 | PDU1 | 条 | 20 | 否 |  |
|  | PDU2 | 条 | 102 | 否 |  |
| 6 | 封闭通道 | 套 | 3 | 否 |  |
| 7 | 动环监控系统 | 套 | 3 | 否 |  |
| 8 | 3D可视化系统 | 套 | 3 | 否 |  |
| 9 | 端门显示屏 | 套 | 3 | 否 |  |
| 十、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 144芯ODF架 | 台 | 4 | 否 |  |
| 2 | 24芯ODF架 | 台 | 2 | 否 |  |
| 3 | 48芯ODF架 | 台 | 2 | 否 |  |
| 4 | 室内单模光缆 | m | 50 | 否 |  |
| 5 | 光纤跳线 | 项 | 1 | 否 |  |
| 6 | 光纤布线 | 项 | 1 | 否 |  |
| 十一、机房配套设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 管理终端 | 台 | 5 | 否 |  |
| 2 | 管理大屏 | 套 | 1 | 否 |  |
| 3 | 移动工作站 | 台 | 1 | 否 |  |
| 4 | 定制桌 | 套 | 4 | 否 |  |
| 5 | 定制椅 | 把 | 4 | 否 |  |
| 6 | 机房环境空调 | 台 | 5 | 否 |  |
| 7 | IT资源管理系统 | 套 | 1 | 否 |  |
| 8 | 系统集成及安装调试 | 项 | 1 | 否 |  |